## 2023-10-12
Batteriförteckning | Effekta Power Systems 2023-10-04
Armatur | Benämning | Batterier | Artikelnummer | Storlek | Typ | Utseende | Notering
205612SC | Armatur SafeLed II AT, LED, 130lm, 23m läsavstånd, vägg/tak, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205602SC | Armatur SafeLed II AT, 260lm, LED , tak/vägg |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204063WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, infälld vajerpendel 1,5m (jus |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204063SC | Armatur LedMaster II AT, LED, infälld vajerpendel 1,5m (just |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204062WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar), |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204062SC | Armatur LedMaster II AT, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar), |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204061WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, vägg, 30m läsavstånd, IP40, i |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204061SC | Armatur LedMaster II AT, LED, vägg, 30m läsavstånd, IP40, in |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204060WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, tak, 30m läsavstånd, IP40, in |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204060SC | Armatur LedMaster II AT, LED, tak, 30m läsavstånd, IP40, ink |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204014WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, infälld vajerpendel 1,5m (jus |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204012WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED. infälld tak, 23m läsavstånd, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204011WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, vägg, 23m läsavstånd, IP40 in |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201562AWL | Armatur Beam WL, LED, 240lm, öppen yta, infälld, vägg, IP40 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201562ASC | Armatur Beam AT, LED, 240lm, Öppen yta, infälld, vägg, IP40 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204621WL | Armatur Ledge 100 WL, LED, enkelsidig, vägg, 10m läsavstånd, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204621SC | Armatur Ledge 100 AT, LED, enkelsidig, vägg, 10m läsavstånd, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204616WL | Armatur Ledge 250 WL, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204616AT | Armatur Ledge 250 AT, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204278WL | Armatur Ledge 300 WL, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204278SC | Armatur Ledge 300 AT, LED, enkelsidig/dubbelsidig, tak/vägg, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204228WL | Armatur Ledge 200 WL, LED, enkelsidig, vägg, 18m läsavstånd, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204228SC | Armatur Ledge 200 AT, LED, enkelsidig, vägg, 18m läsavstånd, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201203WL | Armatur ProLed WL, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, IP |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201203SC | Armatur ProLed AT, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, IP |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201117WL | Armatur ProLed WL, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m läs |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201117SC | Armatur ProLed AT, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m läs |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201512AWL | Armatur Beam WL, LED, 240lm, utrymningsväg, infälld, vägg, I |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201512ASC | Armatur Beam AT, LED, 240lm, utrymningsväg, infälld, vägg, I |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205772AWL | Armatur Impact WL-E vägg öppen yta LED vit 480lm nöd 1h IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205742-SC | Armatur IMPACT-R, AT, utrymningsväg. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205782AWLE | Armatur IMPACT-W, WLX-E, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205782ASCE | Armatur IMPACT-W, AT-E, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205747WLX | Armatur IMPACT-R, WLX, hög höjd. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205747SC | Armatur IMPACT-R, AT, hög höjd. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205742WLX | Armatur IMPACT-R, WLX, utrymningsväg. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205737WLX | Armatur IMPACT-R, WLX, öppen yta. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205737SC | Armatur IMPACT-R, AT, öppen yta. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205712AWL | Armatur IMPACT-W, WLX, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205712ASC | Armatur IMPACT-W, AT, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205412WL | Armatur Arculux WL, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205412SC | Armatur Arculux AT, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205402WL | Armatur Arculux WL, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205402SC | Armatur Arculux AT, LED, 1000lm normaldrift/600lm nöddrift, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204261WL | Armatur Ledge WL, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP54 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204261SC | Armatur Ledge AT, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP54 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204255WL | Armatur Ledge WL, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP54 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204221WL | Armatur Ledge WL, LED, 350lm, hög höjd, tak/vägg, IP54, 230V |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204221SC | Armatur Ledge AT, LED, 350lm, hög höjd, tak/vägg, IP54, 230V |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
202812WL | Armatur Cube 300 WLX, LED, 950lm, tak, 30m läsavstånd, IP54, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
202812SC | Armatur Cube 300 AT, LED, 950lm, tak, 30m läsavstånd, IP54, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201310-SW | Armatur Protect Bel, SW-Extern box, LED, 1h, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
105735PC | Armatur IMPACT-R, PC, öppen yta. 480lm. tak, IP65 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204273WLH | Armatur Ledge 300 WL-H, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
204273ATH | Armatur Ledge 300 AT-H, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
204229WLH | Armatur Ledge 200 WL-H, LED, enkelsidig, vägg, 18m läsavstån |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
204229ATH | Armatur Ledge 200 AT-H, LED, enkelsidig, vägg, 18m läsavstån |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
204273WLXH | Armatur Ledge 300WLX-H, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
205028ASCH | Armatur SAFE-W, AT-H, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit |  | 570019 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | SAKNAS
205028HSCH | Armatur SAFE-W, AT-H, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit |  | 570019 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | SAKNAS
205013HWLE | Armatur SAFE-W, WLX-E, öppen yta, 360lm, IP65, antracit |  | 570019 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205014HWLXH | Armatur SAFE-W, AT-H, öppen yta, 380lm, IP65, antracit |  | 570019 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | SAKNAS
205014AWLH | Armatur SAFE-W, WLX-H, öppen yta, 380lm, IP65, vit |  | 570019 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | SAKNAS
205014ASCH | Armatur SAFE-W, AT-H, öppen yta, 380lm, IP65, vit |  | 570019 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | SAKNAS
73 451 45 | Orbit |  | 000116 | 3,6V/1,2Ah | NiMh | Batong
73 401 02 | NoviLed AT IP42 |  | 000118 | 6,0V/1,1Ah | NiMh | Batong
73 408 09 | Mizar 33m |  | 000118 | 6,0V/1,1Ah | NiMh | Batong
73 408 08 | Mizar 25m |  | 000118 | 6,0V/1,1Ah | NiMh | Batong
73 401 03 | NoviLed |  | 000118 | 6,0V/1,1Ah | NiMh | Batong
73 408 11 | Mizar 40m |  | 044641 | 6,0V/1,2Ah | NiMh | Batong
73 435 37 | Armatur SlimLed 901493000AT. Läsavstånd 50 meter. Vikt: 3,05 |  | 044641 | 6,0V/1,2Ah | NiMh | Batong
73 435 35 | Armatur SlimLed 901491000AT. Läsavstånd 25 meter. Vikt: 1,25 |  | 044641 | 6,0V/1,2Ah | NiMh | Batong
73 427 74 | VegaLed |  | 044641 | 6,0V/1,2Ah | NiMh | Batong
73 454 06 | Armatur Siri2 1201340006AT, LED, W17/23/34 (valbar ljusstyrk |  | 044678 | 7,2V/1,3Ah | NiMh | Stav
73 454 04 | Armatur Siri2 1201340005AT, LED, (valbar ljusstyrka 700/1000 |  | 044678 | 7,2V/1,3Ah | NiMh | Stav
73 453 57 | Signum |  | 044699 | 3,6V/2,0Ah | NiMh | Rad (3)
73 510 71 | Variant |  | 044809 | 9,6V/4,0Ah | NiMh | Batong
73 509 92 | Kuben |  | 044809 | 9,6V/4,0Ah | NiMh | Batong
73 506 55 | MaxiLed |  | 044809 | 9,6V/4,0Ah | NiMh | Batong
73 509 36 | Variant |  | 044812 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Batong
73 507 20 | öö Maximus |  | 044812 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Batong
73 509 97 | öö Perun |  | 044814 | 19,2V/4,0Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 506 66 | Armatur EcoLed, ATXL-I, infälld, LED, 15/27/40m läs |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 509 73 | Armatur Duoled 80 ATXL för utrymningsvägar |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 509 72 | öö Duoled 80 |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 509 16 | Armatur EcoLed, ATXL, LED, 15/27/40m läsavstånd. Vi |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 415 74 | öö Ledspot |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 415 73 | öö Ledspot |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 505 26 | öö Duoled 80 |  | 044816 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Rad (4)
73 506 73 | EcoLed |  | 044817 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Batong
73 506 70 | EcoLed |  | 044817 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Batong
73 506 69 | EcoLed |  | 044817 | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Batong
73 507 21 | öö Maximus |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 507 12 | öö OutSafe |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 504 11 | öö OutSafe |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 504 10 | öö OutSafe |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 499 33 | Armatur Funkis ATR (40 m), 4xLED med larmrelä norma |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 499 32 | Armatur Funkis ATR (27 m) 2xLED med larmrelä normal |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 415 91 | Armatur Funkis ATR (76 m) 4xLED med larmrelä normal |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 499 61 | Visionär |  | 044818 | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Bunt (4)
73 510 29 | CityLed |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 510 28 | CityLed |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 510 27 | CityLed |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 401 98 | LedMaster |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 401 97 | LedMaster |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 401 95 | LedMaster |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 401 94 | LedMaster |  | 044820 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump (4x2+2)
73 404 32 | öö Vision |  | 044825 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Batong
73 415 76 | öö Ledspot |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 415 75 | öö Ledspot |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 502 65 | Armatur TrendLux II, AT, 30m, exkl pikto. |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 429 93 | Armatur Cinemalux, AT tak, NM/M 30m. |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 429 92 | Armatur CinemaLux, AT+2xLED vägg, NM/M 30m |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 429 91 | Armatur CinemaLux, AT vägg, NM/M 30m. |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 412 58 | Armatur EcoLed II, AT,infälld, 15/27/40m |  | 044930 | 6,4V/1,0Ah | LiFePO4 | Batong
010156 | Armatur EcoLed II AT, LiFePO4, IP20, vit |  | 044930 | 6,4V/1,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 510 77 | TrendLux |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 412 36 | PrimaLux |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 412 35 | PrimaLux |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
010160 | Armatur EcoLed II, Ansluts till UPS DALI A mod. , LED, 15/27 |  | 044826 | 4,8V/1,1 Ah | NiMh | Sida vid sida
010158 | Armatur EcoLed II, ATXL, utv. 15/27/40m, |  | 044826 | 4,8V/1,1 Ah | NiMh | Sida vid sida
001075 | Armatur EcoLed II-ATR, LED, 15/27/40m läsavstånd. 230VAC/DC/ |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
001071 | Armatur EcoLed II, RPPL-I infälld 230V AC/DC, vit, 1,4kg. IP |  | 044826 | 4,8V/1,1 Ah | NiMh | Sida vid sida
73 412 57 | EcoLed |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 412 65 | öö Ledspot |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 435 25 | öö Ledspot |  | 044826 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Sida vid sida
73 509 15 | EcoLed |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
73 502 06 | EcoLed |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
73 501 94 | EcoLed |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
73 500 28 | EcoLed |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
010157 | Armatur EcoLed II AT, infälld, LiFePO4, IP20, vit |  | 044930 | 6,4V/1,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 502 66 | Armatur TrendLux II, AT, +2xLED för nedåtriktad NB |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
1076 | EcoLed |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
1072 | EcoLed |  | 044828 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Batong
73 413 76 | Visionär |  | 044828 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Batong
73 413 75 | Visionär |  | 044828 | 4,8V/1,1Ah | NiMh | Batong
73 415 77 | Armatur EcoLed II,AT+ DALI, 15/27/40m läsavstånd. |  | 044930 | 6,4V/1,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 91 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 90 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 44 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 20 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 13 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 435 24 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 46 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 12 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 437 40 | Optimus |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 437 39 | Optimus |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 437 35 | Optimus |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 437 38 | Optimus |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 437 34 | Optimus |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 435 34 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 495 58 | öö Utgångna armaturer Visionata WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 495 54 | öö Utgångna armaturer FlexiLed WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 495 50 | öö Utgångna armaturer LedLine WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 48 | WirelessControl (Ropaq) KubLed WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 47 | WirelessControl (Ropaq) KubLed WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 42 | WirelessControl (Ropaq) LedLine WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 36 | öö Utgångna armaturer Safeway WL |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 427 35 | öö Utgångna armaturer |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 403 05 | öö Utgångna armaturer |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 400 67 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044831 | 12,0V/0,8Ah | NiMh | Staket
73 507 38 | FlexiLed2 |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 498 35 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 427 54 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 427 32 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 427 31 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 23 | Visionata |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 14 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 13 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
11488 | Visionata |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 505 67 | Visionata |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 505 66 | Visionata |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
104510PC | CityLed 200 |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
104500PC | CityLed 200 |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 504 30 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 82 | Armatur BriteSpot 601401200AT, öppna ytor, LED, 240lm, för u |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 80 | Armatur BriteSpot 601409000AT, (hög höjd, öppna ytor), LED, |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 78 | Armatur BriteSpot 601407000AT, utrymningsväg, LED, 240lm, fö |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 498 51 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 498 38 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 498 37 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 498 36 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 83 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 435 79 | BriteSpot |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 427 43 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 427 23 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 403 12 | öö LedLine |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 403 02 | öö LedLine |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 437 32 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 503 84 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 402 46 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 402 26 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 402 17 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 402 16 | Optimus |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 507 66 | öö LedLine |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 499 90 | FlexiLed |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 419 20 | Visionata AT |  | 044832 | 4,8V/2,0Ah x 2 | NiMh | Klump
73 417 71 | BriteSpot AT |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 416 98 | öö SafeWay ll AT |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 413 95 | öö Utgångna armaturer Exido WL |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 403 01 | öö LedLine |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 401 74 | KubLed |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 401 73 | KubLed |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 400 61 | öö POINTLED 2 |  | 044832 | 4,8V/1,8Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 427 30 | Armatur BriteSpot 6214010000WL, (utrymningsväg), LED, 240lm, |  | 044832 | 4,6V/1,8Ah | NiMh | Klump
73 427 22 | Armatur BriteSpot 621408000WL, (öppna ytor), LED, 240lm, för |  | 044832 | 4,6V/1,8Ah | NiMh | Klump
73 427 21 | Armatur BriteSpot 621407000WL, (utrymn. väg), LED, 240lm, fö |  | 044832 | 4,6V/1,8Ah | NiMh | Klump
73 504 20 | Safeled |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 415 95 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 433 67 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 433 66 | Astral (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 433 64 | Astral (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 433 63 | Astral (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 406 87 | Astral (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 402 86 | Astral (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 433 68 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 425 07 | WirelessControl (Ropaq) Astral WL |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 415 95 | WirelessControl (Ropaq) SafeLed WL |  | 044834 | 4,8V/0,75Ah | NiMh | Batong
73 412 79 | öö OutDoor |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 92 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 34 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 11 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 10 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 09 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 08 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 433 70 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 433 69 | WirelessControl (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 401 18 | Parvus (Ropaq) |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 401 11 | öö OutDoor |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 427 33 | WirelessControl (Ropaq) Outdoor WL-E |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 417 80 | öö Utgångna armaturer EdgeLed WL |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 417 79 | öö Utgångna armaturer EdgeLed WL |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 417 78 | EdgeLed |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 417 77 | EdgeLed |  | 044838 | 3,2V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 402 67 | öö Utgångna armaturer |  | 044838 | 3,2V/0,3Ah | LiFePO4 | Batong
73 402 66 | Safeled |  | 044839 | 3,2V/0,57Ah | LiFePO4 | Batong
73 449 97 | Armatur MiniSign AT, NiMH, 21 m, Vägg/tak |  | 044843 | 3,6V/0,85Ah | NiMh | Rad (3)
960491 | Armatur TwinLed AT, 2 x 550lm, IP20 |  | 044844 | 9,6V/2,5Ah | NiMh | Bunt (8)
960424 | Armatur MIZAR II LED AT 40 meter Inkl. fäste för tak/vägg/fl |  | 460476 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Klump (2x2)
960402 | Armatur MIZAR II LED AT 32 meter Inkl. fäste för tak/vägg/fl |  | 460476 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Klump (2x2)
960401 | Armatur MIZAR II LED AT 25 meter Inkl. fäste för tak/vägg/fl |  | 460476 | 4,8V/1,3Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 419 50 | Armatur Signum AT, 30m, tak/vägg, IP40 |  | 460532 | 6,4V/0,6Ah | LiFePO4 | Dubbel (2- staket)
960606CC | Armatur Signum@night CC, 40m, vajerpendel/tak/vägg |  | 460532 | 6,4V/0,6Ah | LiFePO4 | Dubbel (2- staket)
960606 | Armatur Signum@night AT, 40m, vajerpendel/tak/vägg |  | 460532 | 6,4V/0,6Ah | LiFePO4 | Dubbel (2- staket)
960605CC | Armatur Signum@night CC, 30m, vajerpendel/tak/vägg |  | 460532 | 6,4V/0,6Ah | LiFePO4 | Dubbel (2- staket)
960605 | Armatur Signum@night AT, 30m, vajerpendel/tak/vägg |  | 460532 | 6,4V/0,6Ah | LiFePO4 | Dubbel (2- staket)
960603 | Armatur Signum AT, 40m, tak/vägg, IP40 |  | 460532 | 6,4V/0,6Ah | LiFePO4 | Dubbel (2- staket)
960614 | Armatur BrightLed AT, utrymningsväg/öppen yta |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960617 | Armatur BIGLED AT, LED, 30m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg |  | 550617 | 3,2V/0,6Ah | LiFePO4 | Singel
960618CC | Armatur BIGLED CC, 30m Dbl-sidig tak. IP20 |  | 550617 | 3,2V/0,6Ah | LiFePO4 | Singel
960617CC | Armatur BIGLED CC, LED, 30m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg |  | 550617 | 3,2V/0,6Ah | LiFePO4 | Singel
960604 | Armatur Signum@night AT, 24m, vajerpendel/tak/vägg |  | 550617 | 3,2V/0,6Ah | LiFePO4 | Singel
960520 | Armatur NoviLed II AT-H värmekabel, LED, vägg/tak, 30m IP65, |  | 460512 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960519 | Armatur NoviLed II AT-H värmekabel, LED, vägg/tak, 24m IP65, |  | 460512 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960500 | Armatur NoviLed II AT LED vägg/tak 24m IP65 |  | 460512 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960103 | Armatur NoviLed II AT LED vägg/tak 30m väggfäste ingår IP65 |  | 460512 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
949514 | Armatur NoviLed II, AT-E, tak/vägg, IP65, IK10 |  | 460512 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960621 | Armatur BIGLED AT, LED, 50m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960619 | Armatur BIGLED AT, LED, 40m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
73 453 40 | SoundSign |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
73 437 49 | SoundSign |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960621CC | Armatur BIGLED CC, LED, 50m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960620CC | Armatur BIGLED CC, 40m Dbl-sidig tak. IP20 |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960619CC | Armatur BIGLED CC, LED, 40m läsavstånd, enkelsidig, tak/vägg |  | 550619 | 3,2V/1,5Ah | LiFePO4 | Batong
960623 | Armatur NoviLed II + AT, enbart nöddrift, vägg/tak |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960642 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960640 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960638 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960637 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960613 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V / 1.5Ah | LiFePO4 | Dubbel
460640 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V/1.5Ah | LiFePO4 | Dubbel
460639 | BrightLed |  | 460643 | 6,4V/1.5Ah | LiFePO4 | Dubbel
960623CC | Armatur NoviLed II +, CC, LED, enbart nöddrift, vägg/tak |  | 460643 | 6,4V/1,5Ah | LiFePO4 | Dubbel
205256WLX | Armatur Astral 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205256SC | Armatur Astral 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/väg |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205206WLX | Armatur Astral 200 WL, LED, 2W, dubbelsidig, tak/väg |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205206SC | Armatur Astral 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/väg |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205612WLX | Armatur SafeLed II WLX, 130lm, 23m, vägg/tak, IP43 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205602WLX | Armatur SafeLed II WLX, 260lm, 23m, vägg/tak,IP43 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205266-SC | Armatur Astral II AT LED vägg/tak/pendel 30m 1h IP40 (3 x p |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205216-SC | Armatur Astral II AT LED vägg/tak/pendel 23m 1h IP40 (3 x p |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204552WL | Armatur CityLed 300 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204552SC | Armatur CityLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204542WLX | Armatur CityLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204542SC | Armatur CityLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204516WL | Armatur CityLed 200 WL, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar), |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204516SC | Armatur CityLed 200 AT, LED, vajerpendel 1,5m (justerbar), |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204506WL | Armatur CityLed 200 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204506SC | Armatur CityLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201905WLX | Armatur FlexiLed 200 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
201905SC | Armatur FlexiLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104550PC | CityLed 300 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104540PC | CityLed 300 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
206205WLX | Armatur FlexiLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
206205SC | Armatur FlexiLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
206107WL | Armatur Visionata II WL, LED, dubbelsidig, tak, 23m läsavstå |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
206107SC | Armatur Visionata II AT, LED, dubbelsidig, tak, 23m läsavstå |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
206102WL | Armatur Visionata II WL, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstå |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
206102SC | Armatur Visionata II AT, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstå |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104054PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104053PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104051PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104050PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104004PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104003PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104002PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104001PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104000PC | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104054 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104053 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104051 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104050 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104004 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104003 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104002 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104001 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
104000 | LedMaster II |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205172SC | Armatur EdgeLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205162WLX | Armatur EdgeLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajer |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205162SC | Armatur EdgeLed 300 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205112WL | Armatur EdgeLed 200 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205112SC | Armatur EdgeLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, vajerp |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205102WL | Armatur EdgeLed 200 WL, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205102SC | Armatur EdgeLed 200 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204902WLX | Armatur Visionata II WLX LED, vägg, enkelsidig, 30m |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205172WLX | Armatur EdgeLed 300 WLX, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/v |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
205107-SC | Armatur EdgeLed II-AT LED. Vägg/tak, 23m (3 x piktogram + op |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204014SC | Armatur LedMaster II AT, LED, infälld vajerpendel 1,5m |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204013WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, vajerpendel 1.5m (justerbra), |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204013SC | Armatur LedMaster II AT, LED, vajerpendel 1.5m (justerbra), |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204012SC | Armatur LedMaster II AT, LED. infälld tak, 23m, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204011SC | Armatur LedMaster II AT, LED, vägg, 23m, IP40 |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204010WLX | Armatur LedMaster II WLX, LED, tak, 23m, IP40, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204010SC | Armatur LedMaster II AT, LED, tak, 23m, IP40, ink. piktoset. |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
105610PC | Armatur SafeLed II PC, LED, 23m läsavstånd, vägg/tak, IP43, |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204907WL | Armatur Visionata II WL, LED, tak, dubbelsidig, 30m |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204907SC | Armatur Visionata II AT-D, tak, 30m |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204902WL | Armatur Visionata II WL, LED, vägg, enkelsidig, 30m |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204902SC | Armatur Visionata II AT, vägg, 30m |  | 570001 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | Klump
204921SC | Armatur SmartLux AT, LED, öppen yta, vägg/tak, 350lm, IP54 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
301311WLE | Armatur Protect WL-E, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205961WL | Armatur UniLed 200 WL, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205951WL | Armatur UniLed 300 WL, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205078HWL | Armatur SAFE-W, WLX, 90°, 480lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205078HSC | Armatur SAFE-W, AT, 90°, 480lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205078AWL | Armatur SAFE-W, WLX, 90°, 480lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205078ASC | Armatur SAFE-W, AT, 90°, 480lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205076HWL | Armatur SAFE-W, WLX-H, 90°, 480lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205076HSC | Armatur SAFE-W, AT-H, 90°, 480lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205076AWL | Armatur SAFE-W, WLX-H, 90°, 480lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205076ASC | Armatur SAFE-W, AT-H, 90°, 480lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205074HWL | Armatur SAFE-W, WLX-E, 90°, 480lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205074HSC | Armatur SAFE-W, AT-E, 90°, 480lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205074AWL | Armatur SAFE-W, WLX-E, 90°, 480lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205074ASC | Armatur SAFE-W, AT-E, 90°, 480lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205052AWL | Armatur Safe WL, LED, 380lm, hög höjd, tak, IP65, IK08 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205042AWL | Armatur Safe WL, LED, 380lm, utrymningsväg, tak, IP65, IK08 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205032AWL | Armatur Safe WL, LED, 380lm, öppen yta, tak, IP65, IK08 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205027HWL | Armatur SAFE-W, WLX, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205027AWL | Armatur SAFE-W, WLX, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205023HWLE | Armatur SAFE-W, WLX-E, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205023AWLE | Armatur SAFE-W, WLX-E, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205018HWL | Armatur SAFE-W, WLX, öppen yta, 380lm, IP65, antracit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
205018AWL | Armatur SAFE-W, WLX, öppen yta, 380lm, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
204255SC | Armatur Ledge AT, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP54 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201382WL | Armatur Protect WL, LED, 580lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201381WL | Armatur Protect WL, LED, 350lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201356WLE | Armatur Protect WL-E, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201352WLX | Armatur Protect WLX, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201341WLE | Armatur Protect WL-E, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201336WLX | Armatur Protect WLX, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201322WLX | Armatur Protect WLX, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201322-SW | Armatur Protect Bel, SW, H.H, öppen yta, LED, 580lm, 1h, IP6 |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201321WLX | Armatur Protect WLX, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201321WL | Armatur Protect WL, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, I |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
105710APC | Armatur IMPACT-W, PC, utrymningsväg, 480lm, vägg, IP65, vit |  | 570004 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Batong
201327SCE | Armatur Protect AT-E, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206705WLX | Armatur FlexiLed 400 WLX, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vägg/ |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206705SC | Armatur FlexiLed 400 AT, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206432SC | Armatur BriteSpot II AT för brandredskap 5 lux LED 240lm fö |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206422WLXHH | Armatur Britespot II WL, LED, 240lm, hög höjd, tak, IP40 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206422SC | Armatur BriteSpot II AT Hög höjd öppna ytor LED 240lm för ut |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206412WLX | Armatur Britespot II WLX, LED, 240lm, utv. utrymningsväg, ta |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206412-SW | Armatur BriteSpot II SW utrymningsväg LED 240lm för utv. 1h |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206412SC | Armatur BriteSpot II AT utrymningsväg LED 240lm för utv. 1h |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206402WLX | Armatur Britespot II WLX, LED, 240lm, utv. öppen yta, tak, I |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206402SC | Armatur BriteSpot II AT öppna ytor LED 240lm för utv. 1h IP2 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205872SWX | Armatur Britespot II |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205872WLX | Armatur Britespot II WLX, LED, 240lm, utrymningsväg, infälld |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205872SC | Armatur BriteSpot II AT utrymningsväg LED 240lm för inf. 1h |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205867WLX | Armatur Britespot II WLX, LED, 240lm, öppen yta, infälld, ta |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205867SC | Armatur BriteSpot II AT öppna ytor LED 280lm för inf. |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205862WLX | Armatur Britespot II WLX, LED, 240lm, utrymningsväg, infälld |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205772A-SC | Armatur Impact-W AT-E vägg öppen yta, vit 480lm 1h IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205702AWL | Armatur IMPACT-W, WLX, öppen yta, 480lm, vägg, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
106700PC | Armatur FlexiLed 400 PC, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/vä |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
206452SC | Armatur BriteSpot II AT Hög höjd kvadrat öppna ytor LED 240l |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205961SC | Armatur UniLed 200 AT, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205951SC | Armatur UniLed 300 PC, LED, 380lm, enkelsidig/dubbelsidig, t |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205936WL | Armatur UniLed WL, LED, 350lm, hög höjd, tak, IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205936SC | Armatur UniLed AT, LED, 350lm, hög höjd, tak, IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205921WL | Armatur UniLed WL, LED, 350lm, utrymningsväg, tak, IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205921SC | Armatur UniLed AT, LED, 350lm, utrymningsväg, tak, IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205906WL | Armatur UniLed WL, LED, 380lm, öppna ytor, vägg/tak, IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205906SC | Armatur UniLed AT, LED, 380lm, öppna ytor, vägg/tak, IP65 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205872SC-Black | Armatur BriteSpot II AT utrymningsväg 240lm för inf. 1h |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205867SC-BLACK | Armatur BriteSpot II AT öppna ytor LED 240lm för inf. 1h IP2 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205852SC | Armatur BriteSpot II AT Hög höjd öppna ytor LED 360lm för in |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205702ASC | Armatur IMPACT-W, AT, öppen yta, 480lm, vägg, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205052ASC | Armatur Safe AT, LED, 380lm, hög höjd, tak, IP65, IK08 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205042ASC | Armatur Safe AT, LED, 380lm, utrymningsväg, tak, IP65, IK08 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205032SC | Armatur Safe AT, LED, 380lm, öppen yta, tak, IP65, IK08 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205027HSC | Armatur SAFE-W, AT, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205027ASC | Armatur SAFE-W, AT, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205023HSCE | Armatur SAFE-W, AT-E, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205023ASCE | Armatur SAFE-W, AT-E, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205018HSC | Armatur SAFE-W, AT, öppen yta, 380lm, IP65, antracit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205018ASC | Armatur SAFE-W, AT, öppen yta, 380lm, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205013H-SC | Armatur SAFE-W, AT-E, öppen yta, 380lm, IP65, antracit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205013AWLE | Armatur SAFE-W, WLX-E, öppen yta, 380lm, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205013ASCE | Armatur SAFE-W, AT-E, öppen yta, 380lm, IP65, vit |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204986WL | Armatur HelpLed II WLX, 190lm (20° ljusvinkel), dubbelsi |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204986SC | Armatur HelpLed II AT, LED, 190lm (20° ljusvinkel), dubbelsi |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204981WL | Armatur HelpLed II WLX, 190lm (20° ljusvinkel), enkelsid |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204981SC | Armatur HelpLed II AT, LED, 190lm (20° ljusvinkel), enkelsid |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204976WL | Armatur SmartLux WL, LED, 190lm (nedljus), dubbelsidig, tak, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204976SC | Armatur SmartLux AT, LED, 190lm (nedljus), dubbelsidig, tak, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204971WL | Armatur SmartLux WL, LED, 190lm (nedljus), enkelsidig, vägg, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
204971SC | Armatur SmartLux AT, LED, 190lm (nedljus), enkelsidig, vägg, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
202842WL | Armatur Cube 450 WLX, LED, 950lm, tak, 45m läsavstånd, IP54, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
202842SC | Armatur Cube 450 AT, LED, 950lm, tak, 45m läsavstånd, IP54, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
202832WLX | Armatur Cube-H 300 WLX, tak, 30m, IP54 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
202832SC | Armatur Cube-H 300 AT, tak, 30m, IP54 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201382SC | Armatur Protect AT, LED, 580lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201381SC | Armatur Protect AT, LED, 350lm, hög höjd, tak/vägg, IP65, IK |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201352SC | Armatur Protect AT, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP6 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201341SCE | Armatur Protect AT-E, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201336SC | Armatur Protect AT, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, IP6 |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201322SC | Armatur Protect AT, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, I |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201321SC | Armatur Protect AT, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, I |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
201311SCE | Armatur Protect AT-E, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
106700 | Armatur FlexiLed 400 A, LED, dubbelsidig/enkelsidig, tak/väg |  | 570008 | 4,8V/2,0Ah | NiMh | Dubbel
205014HSCH | Armatur SAFE-W, AT-H, öppen yta, 380lm, IP65, antracit |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
301325WLH | Armatur Protect WL-H, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
206803HWLX | Armatur Safe WLX-H LED, 380lm, öppen yta, vägg, IP65, antrac |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
205760AWLH | Armatur IMPACT-W, WLX-H, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65 |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
205760ASCH | Armatur IMPACT-W, AT-H, 480lm, utrymningsväg, vägg, IP65 |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
205750AWLH | Armatur IMPACT-W, WLX-H, 480lm, öppen yta, vägg, IP65 |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
205750ASCH | Armatur IMPACT-W, AT-H, 480lm, öppen yta, vägg, IP65 |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
205028HWLH | Armatur SAFE-W, WL-H, utrymningsväg, 380lm, IP65, antracit |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
205028AWLH | Armatur SAFE-W, WL-H, utrymningsväg, 380lm, IP65, vit |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201354WLH | Armatur Protect WLX-H, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201354SCH | Armatur Protect AT-H, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201354SCE | Armatur Protect AT-E, LED, 580lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201345WLH | Armatur Protect WL-H, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201345SCH | Armatur Protect AT-H, LED, 350lm, utrymningsväg, tak/vägg, I |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201325SCH | Armatur Protect AT-H, LED, 580lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201306WLH | Armatur Protect WL-H, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201306SCH | Armatur Protect AT-H, LED, 350lm, öppen yta, tak/vägg, IP65, |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201222WLXH | Armatur ProLed WLXH, värmeelement LED, enkelsidig, vägg, 23m |  | 570010 | 4,8V/4,2Ah | NiMh | Klump (2x2)
201222WLH | Armatur ProLed WLH, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, I |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
201112SCH | Armatur ProLed ATH, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m lä |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
201222SCH | Armatur ProLed ATH, LED, enkelsidig, vägg, 23m läsavstånd, I |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
201112WLH | Armatur ProLed WLH, LED, enkel/dubbelsidig, tak/vägg, 32m lä |  | 570014 | 4,8V/0,8Ah | NiMh | SAKNAS
73 453 50 | Signum |  | 460483 | 3,6V/0,9Ah | NiMh | Rad (3)
73 419 52 | Signum |  | 460483 | 3,6V/0,9Ah | NiMh | Rad (3)
960602 | Signum |  | 460483 | 3,6V/0,9Ah | NiMh | Rad (3)
960601 | Signum |  | 460483 | 3,6V/0,9Ah | NiMh | Rad (3)
960600 | Signum |  | 460483 | 3,6V/0,9Ah | NiMh | Rad (3)
73 419 51 | Armatur Signum AT, 24m, pendel/IP20 |  | 460483 | 3,6V/0,9Ah | NiMh | Rad (3)
73 419 49 | Armatur Signum AT, 24m, tak/vägg, IP40 |  | 460473 | 3,6V/0,9Ah | LiFePO4 | Batong
960616 | Armatur Deco AT-H, LED, IP65, vägg, 1600/600lm (PD/ND) |  |  | 7,2V/3,0Ah | NiMh | Dubbel
73 435 36 | SlimLed |  | NICD SÄLJSTOPP | 6,0V/1,2Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 55 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 51 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 46 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 42 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 36 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 31 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 26 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 430 21 | öö Ipsys |  | NICD SÄLJSTOPP | 4,8V/2,0Ah | Ni-Cd | Klump (2x2)
73 453 52 | NimLed DALI |  |  | 7,2V/1,8Ah | NiMh | Rad (5)
73 433 65 | Astral (Ropaq) |  |  | 4,3V/3,0Ah | LiFePO4 | Batong
73 499 63 | Visionär |  |  | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Stav
73 412 28 | Lens |  |  | 1,2V/1,3Ah | NiMh | AA x 4
73 500 07 | Visionär |  |  | 4,8V/2,1Ah | NiMh | Stav
73 509 37 | Variant |  |  | 4,8V/4,0Ah | NiMh | Stav
73 402 58 | Safeled |  |  | 4,8V/0,4Ah | NiMh | Klump (2x2)
73 505 62 | Visionata AT |  | 044835 | 4,8V/2,4Ah | NiMh | Batong
| Batteripack till Ecoled II |  | 044930 | 6,4V/1,0Ah | LiFePO4 | Batong